Таблица 17

Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения

ОАО «Малышевское рудоуправление»

МВт

| № п/п/. | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-2 (2012 год) |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 11,263 | 10,172 | 1,091 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,171 | 0,135 | 0,036 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,516 | 1,326 | 3,281 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 11,093 | 9,140 | 1,022 | 0,931 |  |
| 3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 6,315 (3,863) | 5,915 (3,833) | 0,012 (0,01) | 0,368 (0,02) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 4,778 | 3,225 | 1,010 | 0,543 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 4,778 | 3,225 | 1,010 | 0,543 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-1 (2013 год) |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 11,475 | 10,314 | 1,161 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,177 | 0,145 | 0,032 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 11,298 | 9,245 | 1,099 | 0,954 |  |
| 3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 6,544 (4,318) | 6,071 (4,212) | 0,087 (0,086) | 0,386 (0,02) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 4,754 | 3,174 | 1,012 | 0,568 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 4,754 | 3,174 | 0,012 | 0,568 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Базовый период n (2014 год) |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 11,580 | 10,409 | 1,171 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,178 | 0,146 | 0,032 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 11,402 | 9,330 | 1,109 | 0,963 |  |
| 3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 6,605 (4,358) | 6,127 (4,251) | 0,088 (0,087) | 0,390 (0,02) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 4,797 | 3,203 | 1,021 | 0,573 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 4,797 | 3,203 | 1,021 | 0,573 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+1 (2015 год) |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 11,787 | 10,595 | 1,192 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,181 | 0,149 | 0,032 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 11,605 | 9,496 | 1,129 | 0,980 |  |
| 3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 6,722 (4,400) | 6,236 (4,326) | 0,090 (0,053) | 0,396 (0,021) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 4,883 | 3,260 | 1,039 | 0,584 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 4,883 | 3,260 | 1,039 | 0,584 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+2 (2016 год) |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 11,968 | 10,758 | 1,210 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,184 | 0,151 | 0,033 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 11,784 | 9,642 | 1,146 | 0,996 |  |
| 3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 6,826 (4,468) | 6,335 (4,393) | 0,091 (0,054) | 0,403 (0,021) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 4,958 | 3,310 | 1,055 | 0,593 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 4,958 | 3,310 | 1,055 | 0,593 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+3 (2017 год) |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 12,064 | 10,844 | 1,220 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,186 | 0,153 | 0,033 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 11,878 | 9,720 | 1,155 | 1,003 |  |
| 3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 6,880 (4,503) | 6,383 (4,428) | 0,091 (0,054) | 0,406 (0,021) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 4,998 | 3,337 | 1,064 | 0,597 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 4,998 | 3,337 | 1,064 | 0,597 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+4 (2018 год) |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 12,189 | 10,956 | 1,233 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,187 | 0,154 | 0,033 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 12,002 | 9,820 | 1,167 | 1,015 |  |
| 3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 6,953 (4,550) | 6,449 (4,474) | 0,092 (0,055) | 0,412 (0,021) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 5,049 | 3,371 | 1,075 | 0,603 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 5,049 | 3,371 | 1,075 | 0,603 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+5 (2019 год) |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 12,305 | 11,061 | 1,244 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,189 | 0,156 | 0,034 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 12,116 | 9,914 | 1,179 | 1,023 |  |
| 3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) | 7,019 (4,593) | 6,511 (4,517) | 0,094 (0,055) | 0,414 (0,021) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе: | 5,097 | 3,403 | 1,085 | 0,609 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 5,097 | 3,403 | 1,085 | 0,609 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |

#### Примечание:

#### Объемы поступления электрической мощности в сети смежных сетевых организаций и объемы отпуска электрической мощности из сетей смежных сетевых организаций должны быть согласованы с соответствующими сетевыми организациями.

| Руководитель организации |  | С.В.Козырин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись) |
| Главный энергетик |  | К.М.Бодовский |  |  |
| (должность исполнителя) |  | (Ф. И. О. исполнителя) |  | (подпись) |
|  |  |  |  | Место для печати |

СОГЛАСОВАНО:  ОАО «МРСК УРАЛА»

Начальник Управления

транспорта и учета электроэнергии ______________________     И.В.Кокшаров

Место для печати