Таблица 16

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН

ОАО «Малышевское рудоуправление»

млн. кВт∙ч.

| № п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-2 (2012 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 77,639 | 70,116 | 7,523 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,177 | 0,930 | 0,247 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,516 | 1,326 | 3,283 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 76,462 | 62,867 | 7,043 | 6,552 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 43,530 (26,627) | 40,636 (26,420) | 0,08 (0,07) | 2,814 (0,137) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 32,932 | 22,231 | 6,963 | 3,738 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 32,932 | 22,231 | 6,963 | 3,738 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-1 (2013 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 73,838 | 66,370 | 7,468 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,136 | 0,934 | 0,202 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 72,702 | 59,045 | 7,057 | 6,600 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 39,827 (24,432) | 37,097 (24,274) | 0,061 (0,052) | 2,669 (0,106) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 32,875 | 21,948 | 6,996 | 3,931 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 32,875 | 21,948 | 6,996 | 3,931 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Базовый период n (2014 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 74,518 | 66,981 | 7,537 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,147 | 0,943 | 0,204 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 73,371 | 59,588 | 7,122 | 6,661 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,194 (24,656) | 37,438 (24,497) | 0,062 (0,052) | 2,694 (0,107) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 33,177 | 22,150 | 7,060 | 3,967 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 33,177 | 22,150 | 7,060 | 3,967 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+1 (2015 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 75,844 | 68,173 | 7,671 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,167 | 0,959 | 0,208 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 74,677 | 60,649 | 7,250 | 6,778 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,909 (25,095) | 38,105 (24,933) | 0,064 (0,053) | 2,740 (0,109) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 33,768 | 22,544 | 7,186 | 4,038 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 33,768 | 22,544 | 7,186 | 4,038 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+2 (2016 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 77,012 | 69,223 | 7,789 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,185 | 0,974 | 0,211 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 75,827 | 61,586 | 7,361 | 6,883 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 41,539 (25,482) | 38,692 (25,317) | 0,064 (0,054) | 2,783 (0,111) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 34,288 | 22,891 | 7,297 | 4,100 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 34,288 | 22,891 | 7,297 | 4,100 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+3 (2017 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 77,628 | 69,777 | 7,851 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,194 | 0,982 | 0,212 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 76,434 | 62,076 | 7,420 | 6,938 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 41,871 (25,686) | 39,001 (25,519) | 0,065 (0,055) | 2,805 (0,112) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 34,563 | 23,075 | 7,355 | 4,133 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 34,563 | 23,075 | 7,355 | 4,133 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+4 (2018 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 78,435 | 70,502 | 7,933 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,207 | 0,992 | 0,215 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 77,228 | 62,721 | 7,497 | 7,010 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 42,306 (25,954) | 39,407 (25,785) | 0,065 (0,056) | 2,834 (0,113) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 34,922 | 23,314 | 7,432 | 4,176 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 34,922 | 23,314 | 7,432 | 4,176 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |
| Период регулирования n+5 (2019 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 79,180 | 71,172 | 8,008 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,219 | 1,002 | 0,217 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,539 | 1,407 | 2,705 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 77,961 | 63,316 | 7,569 | 7,076 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 42,708 (26,200) | 39,780 (26,030) | 0,067 (0,056) | 2,861 (0,114) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,253 | 23,536 | 7,502 | 4,215 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,253 | 23,536 | 7,502 | 4,215 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 |  |  |  |  |  |

#### Примечание:

#### Объемы поступления электрической энергии в сети смежных сетевых организаций и объемы отпуска электрической энергии из сетей смежных сетевых организаций должны быть согласованы с соответствующими сетевыми организациями.

| Руководитель организации |  | С.В.Козырин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись) |
| Главный энергетик |  | К.М.Бодовский |  |  |
| (должность исполнителя) |  | (Ф. И. О. исполнителя) |  | (подпись) |
|  |  |  |  | Место для печати |

СОГЛАСОВАНО:  ОАО «МРСК УРАЛА»

Начальник Управления

транспорта и учета электроэнергии ______________________     И.В.Кокшаров

Место для печати