**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжения 35 кВ и выше ОАО «МРУ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Установленная мощность, МВт | Максимальная мощность, МВт | Свободный объем установленной мощности, МВт | Свободный объем максимальной мощности, МВт |
| 1 | ПС Солнечная 110/35/6 кВ | 32 | 8 | 24 | 0,37 |
| 2 | ПС Розовая 110/35/6 кВ | 32 | 8 | 24 | 0,912 |
| 3 | ПС Изумруд 35/6 | 5 | 1,3 | 3,7 | 0,005 |

**Заявок на технологическое присоединение с января по октябрь 2016 года не было**.