**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 15 .03. 2016, 10-20 | ПС Розовая, ТП- 48 Уралпрогресс-2216 | Повреждение кабеля | 15.03.2016 11-05 |
| 2 | 18 .05. 2016, 11-30 | ПС Изумруд Липовый Лог ТП-46, Элтек, Металон | Повреждение опоры в карьере К | 18.05.2016 15-18 |
| 3 | 31. 08.2016 18-46 | ПС Розовая, ТП- 48 Уралпрогресс-2216 | Повреждение кабеля | 31.08.2016 20-15 |
| 4 | 13.10.2016 19-05 | ПС Розовая, ТП- 48 Уралпрогресс-2216 | Повреждение кабеля | 13.10.2016 21-45 |