**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**Апрель 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 17.04.2017, 07-22 | ПС Изумруд ячейка Липовый Лог | Порывы ветра, осмотр ВЛ 6 кВ | 17.04.201711-05 |