**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**июнь 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 26.06.2017  09-30 | ПС Солнечная  ячейка ЦРП-2 №2 | Повреждение кабеля | 01.07.2017  11-13 |
| 2 | 26.06.2017  11-00 | ПС Розовая ячейка Н-Рефт №1 | Упало дерево на пролет м/у опорами 16-18 | 26.06.2017  13-30 |