**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**Февраль 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 07.02.2018  13-00 | ПС Изумруд В 6 кВ Л.Лог | Сильный ветер, снегопад, причина не установлена, В 6 кВ включили после осмотра ВЛ 6 кВ Липовый Лог. | 07.02.2018  14-01 |
| 2 | 20.02.2018  11-40 | ПС Розовая В 6 кВ ТП-37 №1 | Провод был задет кузовом машины | 20.02.2018  15-20 |
| 3 | 20.02.2018  16-40 | ПС Розовая В 6 кВ ТП-37 №1 | Провод был задет кузовом машины | 20.02.2018  20-30 |