**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**Февраль 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 07.02.201813-00 | ПС Изумруд В 6 кВ Л.Лог | Сильный ветер, снегопад, причина не установлена, В 6 кВ включили после осмотра ВЛ 6 кВ Липовый Лог. | 07.02.201814-01 |
| 2 | 20.02.201811-40 | ПС Розовая В 6 кВ ТП-37 №1 | Провод был задет кузовом машины | 20.02.201815-20 |
| 3 | 20.02.201816-40 | ПС Розовая В 6 кВ ТП-37 №1 | Провод был задет кузовом машины | 20.02.201820-30 |