**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**май 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 15.05.2018 20-43 | ВЛ 6 кВ Липовый Лог | Не выявлена | 15.05.201821-48 |
| 2 | 20.05.2018 13-20 | ВЛ 6 кВ Липовый Лог | Ветер 25 м/с | 20.05.201815-40 |
| 3 | 20.05.2018 13-48 | ПС Изумруд ф.Связи 6 кВ | Ветер 25 м/с | 20.05.201815-10 |
| 4 | 20.05.2018 13-50 | ПС РозоваяФ.ТП-49 | Ветер 25 м/с | 20.05.201814-30 |
| 5 | 20.05.2018 13-50 | ПС РозоваяФ.ТП-48 | Ветер 25 м/с | 20.05.201814-30 |
|  | 20.05.2018 17-30 | ПС Изумруд ф.Связи 6 кВ | Ветер 25 м/с | 20.05.201818-57 |
|  | 28.05.2018 10-30 | ПС РозоваяТП-37-1 | Повреждение кабеля | 29.05.201814-28 |