## 2017
Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 1 квартал 2018 год АО "Малышевское рудоуправление"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Среднее потребление электрической энергии по фидеру в час, кВт*ч | Продолжительность технологического нарушения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | 2018-01-09 | ПС Изумруд В 6 кВ Липовый Лог | Погодные условия, включили после осмотра ВЛ | 16 | 9 | 144 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова
2 | 2018-02-07 | ПС Изумруд В 6 кВ Липовый Лог | Погодные условия, включили после осмотра ВЛ | 16 | 1 | 16 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова