**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «МРУ» ноябрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| 1 | ноябрь | ВЛ 35 кВ Солнечная-Изумруд ремонт траверсы на опоре №16 | 10.08.2020г.  1355 | 25.11.2020г.  1130 |
| 2 | ноябрь | ПС «Изумруд» ОРУ 35/6 кВ Т-2 | 01.08.2020г.  1200 | в ремонте |