## 2020
Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 2 квартал 2020 год АО "Малышевское рудоуправление"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Среднее потребление электрической энергии по фидеру в час, кВт*ч | Продолжительность технологического нарушения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | 17 апреля 2020 | ПС Изумрул ВЛ 6 кВ Липовый Лог | повреждение опоры | 19.41 | 6 часов | 116.46 | ООО "Газпром", ИП Волкова Н.С., ОАО "МРСК Урала"
2 | 12 мая 2020 | ВЛ 6 кВ "Насосная Рефт №1" | дерево | 97.08 | 2 часа | 194.16 | ОАО "МРСК Урала", ООО АВМ Урал, ЗАО АСГАРД
3 | 2020-05-25 | ПС Изумрул ВЛ 6 кВ Липовый Лог | ураган | 19.41 | 26 часов | 504.66 | ООО "Газпром", ИП Волкова Н.С., ОАО "МРСК Урала"
4 | 2020-05-28 | ПС Изумрул ВЛ 2 с.ш. | повреждение изолятора | 249.25 | 14 часов | 3489.5 | ОАО "МРСК Урала"