## 2020
Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 3 квартал 2020 год АО "Малышевское рудоуправление"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Среднее потребление электрической энергии по фидеру в час, кВт*ч | Продолжительность технологического нарушения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | 12 сентября 2020 | ПС Изумрул ВЛ 6 кВ Липовый Лог | повреждение кабеля | 19.41 | 11 часов | 213.51 | ООО "Газпром", ИП Волкова Н.С., ОАО "МРСК Урала"
2 | 23 сентября 2020 | ПС Изумрул ВЛ 6 кВ Липовый Лог | сильный ветер, перехлест проводов | 19.41 | 2 часа | 38.82 | ООО "Газпром", ИП Волкова Н.С., ОАО "МРСК Урала"