## 2017
Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 4 квартал 2019 год АО "Малышевское рудоуправление"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Среднее потребление электрической энергии по фидеру в час, кВт*ч | Продолжительность технологического нарушения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | 2019-10-28 | ПС Изумруд ф. Липовый Лог в 6кВ | Перехлест проводов | 28.03 | 0,4 | 11.212 | ИП Волкова, Гайфуллин