**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**август 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 17.08.2017  10-15 | ПС Солнечная ЦРП-2 № 2 | Повреждение кабеля | 20.08.2017  12-35 |