**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**июль 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 04.07.18г.  15-10 | ВЛ-6кВ «Липовый лог» | Попадание молнии в ЛР-6кВ | 05.07.18г.  11-40 |
| 2 | 10.07.18г.  06-23 | ВЛ-6кВ «Липовый лог» | Разрушение траверсы на опоре 6кВ | 10.07.18г.  17-45 |
| 3 | 20.07.18г.  12-30 | П-ст Розовая ф. №1 ТП-37 | Причина не определена | 20.07.18г.  14-42 |