**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности**

**АО «МРУ»**

**За октябрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Мероприятия по устранению** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 28.10.2019  22-20 | ПС Изумруд  Ф.Липовый -Лог | Перехлест проводов, сильный ветер | Осмотр линии, включение | 28.10.2019  23-00 |