**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**август 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 01.07.201910-40 | ПС Новая Ф.РП-БК | Не включен |  |
| 2 | 06.08.201912-45 | ПС Розовая ф.ТП -48  | Обрыв провода при сильном ветре | 06.08.201914-10 |
| 3 | 06.08.201913-20 | ПС Розовая ф.Шамейка  | Схлестывание проводов при сильном ветре | 06.08.201915-53 |