**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**сентябрь 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 08.09.2017  08-45 | ПС Солнечная ПшК №2 | Повреждение кабеля | 27.09.2017  11-00 |
| 2 | 14.09.2017  10-00 | ПС Розовая  Н-Рефт №1 | Повреждение ВЛ при чистке | 14.09.2017  11-15 |
| 3 | 14.09.2017  13-00 | ПС Изумруд  ф.Связи 6 кВ | Повреждение на кабеле ТП-43 | 14.09.2017  16-00 |
| 4 | 26.09.2017  10-07 | ПС Розовая  ТП-39 №2 | Повреждения кабеля при земляных работах |  |