Таблица 18

Полезный отпуск электрической энергии (мощности)

ОАО «Малышевское рудоуправление»

| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт∙ч | Заявленная (расчетная) мощность, МВт | Число часов использо-вания, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-2 (2012 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 26,627 | 26,420 | 0,07 | 0,137 |  | 3,863 | 3,833 | 0,010 | 0,02 |  | 6893 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в т.ч.: | 49,835 | 36,447 | 6,973 | 6,415 |  | 7,230 | 5,307 | 1,012 | 0,911 |  | 6893 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,903 | 14,216 | 0,01 | 2,677 |  | 2,452 | 2,082 | 0,002 | 0,368 |  | 6894 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 32,932 | 22,231 | 6,963 | 3,738 |  | 4,778 | 3,225 | 1,01 | 0,543 |  | 6892 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 32,932 | 22,231 | 6,963 | 3,738 |  | 4,778 | 3,225 | 1,01 | 0,543 |  | 6892 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 76,462 | 62,867 | 7,043 | 6,552 |  | 11,093 | 9,140 | 1,022 | 0,931 |  | 6893 |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-1 (2013 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,432 | 24,274 | 0,052 | 0,106 |  | 4,318 | 4,212 | 0,086 | 0,02 |  | 5658 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 48,270 | 34,771 | 7,005 | 6,494 |  | 6,980 | 5,033 | 1,013 | 0,934 |  | 6915 |
| 2.1. | конечные потребители | 15,395 | 12,823 | 0,009 | 2,563 |  | 2,226 | 1,859 | 0,001 | 0,366 |  | 6916 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 32,875 | 21,948 | 6,996 | 3,931 |  | 4,754 | 3,174 | 1,012 | 0,568 |  | 6915 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 32,875 | 21,948 | 6,996 | 3,931 |  | 4,754 | 3,174 | 1,012 | 0,568 |  | 6915 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 72,702 | 59,045 | 7,057 | 6,600 |  | 11,298 | 9,245 | 1,099 | 0,954 |  | 6435 |
| Базовый период n (2014 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,656 | 24,497 | 0,052 | 0,107 |  | 4,358 | 4,251 | 0,087 | 0,02 |  | 5658 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 48,715 | 35,091 | 7,07 | 6,554 |  | 7,044 | 5,079 | 1,022 | 0,943 |  | 6916 |
| 2.1. | конечные потребители | 15,538 | 12,941 | 0,01 | 2,587 |  | 2,247 | 1,876 | 0,001 | 0,370 |  | 6915 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 33,177 | 22,15 | 7,06 | 3,967 |  | 4,797 | 3,203 | 1,021 | 0,573 |  | 6916 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 33,177 | 22,15 | 7,06 | 3,967 |  | 4,797 | 3,203 | 1,021 | 0,573 |  | 6916 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 73,371 | 59,588 | 7,122 | 6,661 |  | 11,402 | 9,330 | 1,109 | 0,963 |  | 6435 |
| Период регулирования n+1 (2015 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 25,095 | 24,933 | 0,053 | 0,109 |  | 4,400 | 4,326 | 0,053 | 0,021 |  | 5703 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 49,582 | 35,716 | 7,197 | 6,669 |  | 7,205 | 5,170 | 1,076 | 0,959 |  | 6882 |
| 2.1. | конечные потребители | 15,814 | 13,172 | 0,011 | 2,631 |  | 2,322 | 1,910 | 0,037 | 0,375 |  | 6811 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 33,768 | 22,544 | 7,186 | 4,038 |  | 4,883 | 3,260 | 1,039 | 0,584 |  | 6915 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 33,768 | 22,544 | 7,186 | 4,038 |  | 4,883 | 3,260 | 1,039 | 0,584 |  | 6915 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 74,677 | 60,649 | 7,25 | 6,778 |  | 11,605 | 9,496 | 1,129 | 0,980 |  | 6435 |
| Период регулирования n+ 2 (2016 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 25,482 | 25,317 | 0,054 | 0,111 |  | 4,468 | 4,393 | 0,054 | 0,021 |  | 5703 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 50,345 | 36,266 | 7,307 | 6,772 |  | 7,316 | 5,249 | 1,092 | 0,975 |  | 6881 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,057 | 13,375 | 0,01 | 2,672 |  | 2,358 | 1,939 | 0,037 | 0,382 |  | 6810 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 34,288 | 22,891 | 7,297 | 4,100 |  | 4,958 | 3,310 | 1,055 | 0,593 |  | 6916 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 34,288 | 22,891 | 7,297 | 4,100 |  | 4,958 | 3,310 | 1,055 | 0,593 |  | 6916 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 75,827 | 61,583 | 7,361 | 6,883 |  | 11,784 | 9,642 | 1,146 | 0,996 |  | 6435 |
| Период регулирования n+ 3 (2017 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 25,686 | 25,519 | 0,055 | 0,112 |  | 4,503 | 4,428 | 0,054 | 0,021 |  | 5704 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 50,748 | 36,557 | 7,365 | 6,826 |  | 7,375 | 5,292 | 1,101 | 0,982 |  | 6881 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,185 | 13,482 | 0,01 | 2,693 |  | 2,377 | 1,955 | 0,037 | 0,385 |  | 6809 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 34,563 | 23,075 | 7,355 | 4,133 |  | 4,998 | 3,337 | 1,064 | 0,597 |  | 6915 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 34,563 | 23,075 | 7,355 | 4,133 |  | 4,998 | 3,337 | 1,064 | 0,597 |  | 6915 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 76,434 | 62,076 | 7,420 | 6,938 |  | 11,878 | 9,720 | 1,155 | 1,003 |  | 6435 |
| Период регулирования n+ 4 (2018 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 25,954 | 25,785 | 0,056 | 0,113 |  | 4,550 | 4,474 | 0,055 | 0,021 |  | 5704 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,274 | 36,936 | 7,441 | 6,897 |  | 7,452 | 5,346 | 1,112 | 0,994 |  | 6881 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,352 | 13,622 | 0,009 | 2,721 |  | 2,403 | 1,975 | 0,037 | 0,391 |  | 6805 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 34,922 | 23,314 | 7,432 | 4,176 |  | 5,049 | 3,371 | 1,075 | 0,603 |  | 6917 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 34,922 | 23,314 | 7,432 | 4,176 |  | 5,049 | 3,371 | 1,075 | 0,603 |  | 6917 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 77,228 | 62,721 | 7,497 | 7,010 |  | 12,002 | 9,820 | 1,167 | 1,015 |  | 6435 |
| Период регулирования n+ 5 (2019 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 26,200 | 26,030 | 0,056 | 0,114 |  | 4,593 | 4,517 | 0,055 | 0,021 |  | 5704 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,761 | 37,286 | 7,513 | 6,962 |  | 7,523 | 5,397 | 1,124 | 1,002 |  | 6880 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,508 | 13,750 | 0,011 | 2,747 |  | 2,426 | 1,994 | 0,039 | 0,393 |  | 6805 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,253 | 23,536 | 7,502 | 4,215 |  | 5,097 | 3,403 | 1,085 | 0,609 |  | 6916 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,253 | 23,536 | 7,502 | 4,215 |  | 5,097 | 3,403 | 1,085 | 0,609 |  | 6916 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 77,961 | 63,316 | 7,569 | 7,076 |  | 12,116 | 9,914 | 1,179 | 1,023 |  | 6435 |

* уровень напряжения определяется в точке присоединения энергопринимающего оборудования

| Руководитель электросетевой организации |  | С.В.Козырин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись) |
| Главный энергетик |  | К.М.Бодовский |  |  |
| (должность исполнителя) |  | (Ф. И. О. исполнителя) |  | (подпись) |
|  |  |  |  | Место для печати |
| Согласовано:** Наименование сетевой организации – плательщика за услуги по передаче электрической энергии |  | ОАО «МРСК Урала» |  |  |
| Начальник Управления транспорта |  | И.В.Кокшаров |  |  |
| и учета электроэнергии |  | (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись) |
| (должность исполнителя) |  | (Ф. И. О. исполнителя) |  | (подпись) |
|  |  |  |  | Место для печати |