## за 2016 год
Приложение
Информация о продолжительности прекращений передачи электрической энергии сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 2016 год АО "Малышевское рудоуправление"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Продолжительность технологического нарушения | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | первый квартал | ПС "Розовая" В-6 кВ "ТП-48г", отключился В-6 кВ | Повреждение кабеля | 45 мин | ООО Уралпрогресс-2216
2 | второй квартал | ПС "Изумруд" В-6 кВ "Липовый Лог", отключился В-6 кВ | Повреждение кабеля | 4 часа | ООО "ЭЛТЭК", ЯКНО-6 Карьер, п.Свердлова (ТП-46)
3 | третий квартал | ПС "Розовая" В-6 кВ "ТП-48г", отключился В-6 кВ | Повреждение кабеля | 4 часа | ООО Уралпрогресс-2216