## за 2016 год
Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 2016 год АО "Малышевское рудоуправление"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Среднее потребление электрической энергии по фидеру в час, кВт*ч | Продолжительность технологического нарушения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | первый квартал | ПС "Розовая" В-6 кВ "ТП-48г", отключился В-6 кВ | Повреждение кабеля | 248.6 | 45 мин | 186.45 | ООО Уралпрогресс-2216
2 | второй квартал | ПС "Изумруд" В-6 кВ "Липовый Лог", отключился В-6 кВ | Повреждение кабеля | 19.6 | 4 часа | 78.4 | ООО "ЭЛТЭК", ЯКНО-6 Карьер, п.Свердлова (ТП-46)
3 | третий квартал | ПС "Розовая" В-6 кВ "ТП-48г", отключился В-6 кВ | Повреждение кабеля | 248.6 | 4 часа | 994.4 | ООО Уралпрогресс-2216