Таблица 16

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН

АО «Малышевское рудоуправление»

млн. кВт∙ч.

| № п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-2 (2015 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 76,884 | 68,522 | 8,362 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,193 | 0,956 | 0,237 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,552 | 1,395 | 2,834 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 75,691 | 61,082 | 7,947 | 6,662 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,229 (24,208) | 37,528 (24,104) | 0,07 (0,061) | 2,631 (0,043) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,462 | 23,554 | 7,877 | 4,031 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,449 | 23,554 | 7,877 | 4,018 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-1 (2016 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 76,884 | 68,522 | 8,362 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,193 | 0,956 | 0,237 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,552 | 1,395 | 2,834 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 75,691 | 61,082 | 7,947 | 6,662 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,229 (24,208) | 37,528 (24,104) | 0,07 (0,061) | 2,631 (0,043) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,462 | 23,554 | 7,877 | 4,031 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,449 | 23,554 | 7,877 | 4,018 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |
| Базовый период n (2017 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 76,961 | 68,591 | 8,370 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,194 | 0,957 | 0,237 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,552 | 1,395 | 2,834 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 75,767 | 61,144 | 7,955 | 6,668 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,270 (24,233) | 37,567 (24,129) | 0,07 (0,061) | 2,633 (0,043) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,497 | 23,577 | 7,885 | 4,035 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,484 | 23,577 | 7,885 | 4,022 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |
| Период регулирования n+1 (2018 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 77,192 | 68,797 | 8,395 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,198 | 0,960 | 0,238 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,552 | 1,395 | 2,834 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 75,994 | 61,327 | 7,979 | 6,688 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,390 (24,305) | 37,679 (24,201) | 0,07 (0,061) | 2,641 (0,043) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,604 | 23,648 | 7,909 | 4,047 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,591 | 23,648 | 7,909 | 4,034 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |
| Период регулирования n+2 (2019 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 77,346 | 68,934 | 8,412 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,2 | 0,962 | 0,238 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,552 | 1,395 | 2,834 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 76,146 | 61,45 | 7,994 | 6,702 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,471 (24,354) | 37,755 (24,250) | 0,07 (0,061) | 2,646 (0,043) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,675 | 23,695 | 7,924 | 4,056 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,662 | 23,695 | 7,924 | 4,043 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |
| Период регулирования n+3 (2020 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 77,423 | 69,003 | 8,420 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,202 | 0,963 | 0,239 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,552 | 1,395 | 2,834 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 76,221 | 61,511 | 8,002 | 6,708 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,511 (24,378) | 37,792 (24,274) | 0,07 (0,061) | 2,649 (0,043) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,710 | 23,719 | 7,932 | 4,059 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,697 | 23,179 | 7,932 | 4,046 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |
| Период регулирования n+4 (2021 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 77,578 | 69,141 | 8,437 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,204 | 0,965 | 0,239 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,552 | 1,395 | 2,834 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 76,374 | 61,635 | 8,018 | 6,721 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,592 (24,427) | 37,868 (24,323) | 0,07 (0,061) | 2,654 (0,043) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,782 | 23,767 | 7,948 | 4,067 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,769 | 23,767 | 7,948 | 4,054 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |
| Период регулирования n+5 (2022 год) |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 77,733 | 69,279 | 8,454 |  |  |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВН |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН11 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - от сетевой организации I |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - от сетевой организации II |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 1,204 | 0,965 | 0,239 |  |  |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 1,552 | 1,395 | 2,834 |  |  |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 76,527 | 61,758 | 8,034 | 6,735 |  |
| 3.1. | конечным потребителям (в том числе на собственное потребление) | 40,673 (24,427) | 37,944 (24,323) | 0,0702 (0,061) | 2,659 (0,043) |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 35,854 | 23,815 | 7,964 | 4,075 |  |
| 3.2.1. | – в сети сетевой организации 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,854 | 23,815 | 7,964 | 4,075 |  |
| 3.2.2. | – в сети сетевой организации 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |

#### Примечание:

#### Объемы поступления электрической энергии в сети смежных сетевых организаций и объемы отпуска электрической энергии из сетей смежных сетевых организаций должны быть согласованы с соответствующими сетевыми организациями.

| Руководитель организации |  | С.В.Козырин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись) |
| Главный энергетик |  | К.М.Бодовский |  |  |
| (должность исполнителя) |  | (Ф. И. О. исполнителя) |  | (подпись) |
|  |  |  |  | Место для печати |

СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления реализации услуг

и учета электроэнергии филиала						______________________     И.В.Кокшаров

ОАО «МРСК УРАЛА»-«Свердловэнерго»                              Место для печати