Таблица 18

Полезный отпуск электрической энергии (мощности)

АО «Малышевское рудоуправление»

| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт∙ч | Заявленная (расчетная) мощность, МВт | Число часов использо-вания, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-2 (2015 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,208 | 24,104 | 0,061 | 0,043 |  | 4,217 | 4,127 | 0,088 | 0,002 |  | 5741 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,483 | 36,978 | 7,886 | 6,619 |  | 7,389 | 5,307 | 1,132 | 0,950 |  | 6968 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,021 | 13,424 | 0,009 | 2,588 |  | 2,3 | 1,927 | 0,002 | 0,371 |  | 6966 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,462 | 23,554 | 7,877 | 4,031 |  | 5,089 | 3,38 | 1,13 | 0,579 |  | 6968 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,449 | 23,554 | 7,886 | 4,018 |  | 5,089 | 3,38 | 1,13 | 0,579 |  | 6966 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 75,691 | 61,082 | 7,947 | 6,662 |  | 11,606 | 9,434 | 1,22 | 0,952 |  | 6522 |
| Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду n-1 (2016 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,208 | 24,104 | 0,061 | 0,043 |  | 4,217 | 4,127 | 0,088 | 0,002 |  | 5741 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,483 | 36,978 | 7,886 | 6,619 |  | 7,389 | 5,307 | 1,132 | 0,950 |  | 6968 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,021 | 13,424 | 0,009 | 2,588 |  | 2,3 | 1,927 | 0,002 | 0,371 |  | 6966 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,462 | 23,554 | 7,877 | 4,031 |  | 5,089 | 3,38 | 1,13 | 0,579 |  | 6968 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,449 | 23,554 | 7,877 | 4,018 |  | 5,089 | 3,38 | 1,13 | 0,579 |  | 6966 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 75,691 | 61,082 | 7,947 | 6,662 |  | 11,606 | 9,434 | 1,22 | 0,952 |  | 6522 |
| Базовый период n (2017 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,233 | 24,129 | 0,061 | 0,043 |  | 4,222 | 4,132 | 0,088 | 0,002 |  | 5740 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,534 | 37,015 | 7,894 | 6,625 |  | 7,396 | 5,312 | 1,133 | 0,951 |  | 6968 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,037 | 13,438 | 0,009 | 2,59 |  | 2,302 | 1,928 | 0,002 | 0,372 |  | 6967 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,497 | 23,577 | 7,885 | 4,035 |  | 5,094 | 3,384 | 1,131 | 0,579 |  | 6968 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,484 | 23,577 | 7,885 | 4,022 |  | 5,094 | 3,384 | 1,131 | 0,579 |  | 6966 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 75,767 | 61,144 | 7,955 | 6,668 |  | 11,618 | 9,444 | 1,221 | 0,953 |  | 6522 |
| Период регулирования n+ 1 (2018 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,305 | 24,201 | 0,061 | 0,043 |  | 4,235 | 4,144 | 0,089 | 0,002 |  | 5739 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,689 | 37,126 | 7,918 | 6,645 |  | 7,418 | 5,328 | 1,136 | 0,954 |  | 6968 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,085 | 13,478 | 0,009 | 2,598 |  | 2,309 | 1,934 | 0,002 | 0,373 |  | 6966 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,604 | 23,648 | 7,909 | 4,047 |  | 5,109 | 3,394 | 1,134 | 0,581 |  | 6969 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,591 | 23,648 | 7,909 | 4,034 |  | 5,109 | 3,394 | 1,134 | 0,581 |  | 6966 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 75,994 | 61,327 | 7,979 | 6,688 |  | 11,653 | 9,472 | 1,225 | 0,956 |  | 6521 |
| Период регулирования n+ 2 (2019 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,354 | 24,25 | 0,061 | 0,043 |  | 4,243 | 4,152 | 0,089 | 0,002 |  | 5740 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,792 | 37,2 | 7,933 | 6,659 |  | 7,434 | 5,339 | 1,139 | 0,956 |  | 6967 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,117 | 13,505 | 0,009 | 2,603 |  | 2,314 | 1,938 | 0,002 | 0,374 |  | 6965 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,675 | 23,695 | 7,924 | 4,056 |  | 5,12 | 3,401 | 1,137 | 0,582 |  | 6968 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,662 | 23,695 | 7,924 | 4,043 |  | 5,12 | 3,401 | 1,137 | 0,582 |  | 6965 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 76,146 | 61,45 | 7,994 | 6,702 |  | 11,677 | 9,491 | 1,228 | 0,958 |  | 6521 |
| Период регулирования n+ 3 (2020 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,354 | 24,25 | 0,061 | 0,043 |  | 4,243 | 4,152 | 0,089 | 0,002 |  | 5740 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,792 | 37,2 | 7,933 | 6,659 |  | 7,434 | 5,339 | 1,139 | 0,956 |  | 6967 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,117 | 13,505 | 0,009 | 2,603 |  | 2,314 | 1,938 | 0,002 | 0,374 |  | 6965 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,675 | 23,695 | 7,924 | 4,056 |  | 5,12 | 3,401 | 1,137 | 0,582 |  | 6968 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,662 | 23,695 | 7,924 | 4,043 |  | 5,12 | 3,401 | 1,137 | 0,582 |  | 6965 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 76,146 | 61,45 | 7,994 | 6,702 |  | 11,677 | 9,491 | 1,228 | 0,958 |  | 6521 |
| Период регулирования n+ 4 (2021 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,427 | 24,323 | 0,061 | 0,043 |  | 4,256 | 4,165 | 0,089 | 0,002 |  | 5739 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,947 | 37,312 | 7,957 | 6,678 |  | 7,455 | 5,354 | 1,142 | 0,959 |  | 6968 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,165 | 13,545 | 0,009 | 2,611 |  | 2,320 | 1,943 | 0,002 | 0,375 |  | 6968 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,782 | 23,767 | 7,948 | 4,067 |  | 5,135 | 3,411 | 1,140 | 0,584 |  | 6968 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,769 | 23,767 | 7,948 | 4,054 |  | 5,135 | 3,411 | 1,140 | 0,584 |  | 6966 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 76,374 | 61,635 | 8,018 | 6,721 |  | 11,711 | 9,519 | 1,231 | 0,961 |  | 6522 |
| Период регулирования n+ 5 (2022 год) |
| 1. | Собственное потребление* | 24,427 | 24,323 | 0,061 | 0,043 |  | 4,256 | 4,165 | 0,089 | 0,002 |  | 5739 |
| 2. | Сторонние потребители всего, в том числе: | 51,947 | 37,312 | 7,957 | 6,678 |  | 7,455 | 5,354 | 1,142 | 0,959 |  | 6968 |
| 2.1. | конечные потребители | 16,165 | 13,545 | 0,009 | 2,611 |  | 2,320 | 1,943 | 0,002 | 0,375 |  | 6968 |
| 2.2. | другие сетевые организации всего, в том числе: | 35,854 | 23,815 | 7,964 | 4,075 |  | 5,135 | 3,411 | 1,140 | 0,584 |  | 6968 |
| 2.2.1 | сетевая организация 1 ОАО «МРСК Урала» | 35,854 | 23,815 | 7,964 | 4,075 |  | 5,135 | 3,411 | 1,140 | 0,584 |  | 6966 |
| 2.2.2 | сетевая организация 2 АО «Облкоммунэнерго» | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого | 76,527 | 61,758 | 8,034 | 6,735 |  | 11,711 | 9,519 | 1,231 | 0,961 |  | 6522 |

* уровень напряжения определяется в точке присоединения энергопринимающего оборудования

| Руководитель электросетевой организации |  | С.В.Козырин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись) |
| Главный энергетик |  | К.М.Бодовский |  |  |
| (должность исполнителя) |  | (Ф. И. О. исполнителя) |  | (подпись) |
|  |  |  |  | Место для печати |
| Согласовано:** Наименование сетевой организации – плательщика за услуги по передаче электрической энергии |  | ОАО «МРСК Урала» |  |  |
| Начальник Управления реализации услуг |  | И.В.Кокшаров |  |  |
| и учета электроэнергии |  | (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись) |
| (должность исполнителя) |  | (Ф. И. О. исполнителя) |  | (подпись) |
|  |  |  |  | Место для печати |