**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**Май 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 02.05.201716-30 | ПС Солнечнаяячейка ЦПП №1 | Повреждение кабеля на ЦПП | 03.05.20178-13 |
| 2 | 03.05.201718-53 | ПС Солнечная земля на 2 секции шин | Повреждение кабеля ЦРП-2-2 | 03.05.201720-43 |
| 3 | 07.05.201716-45 | ПС Изумруд ячейка ЛПХ | Повреждение опоры на химлесхозе | 07.05.201721-12 |
| 4 | 13.05.201721-00 | ПС ИзумрудРП-91 | Повреждение ТТ | 14.05.20179-00 |
| 5 | 19.05.201712-18 | ПС Солнечная ячейка ТП-21,22 №1 | При проведении земляных работ повредили кабель | 24.05.201711-15 |