**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**июль 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 09.07.201714-40 | ПС РозоваяВЛ 110 кВ Окунево-Солнечная 1 | Повреждение ОД 110 кВ  | 03.08.2017 |
| 2 | 19.07.201720-30 | ПС Розовая ячейка Н-Рефт №1 | Повреждение кабеля | 28.07.201717-38 |
| 3 | 25.07.201716-00 | ПС РозоваяТП-37-2 | Повреждение кабеля | 25.07.201723-30 |
| 4 | 25.07.201720-55 | ПС РозоваяТП-37-1 | Дерево на пролете | 26.07.201714-34 |