## 2017
Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 2 квартал 2018 год АО "Малышевское рудоуправление"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Среднее потребление электрической энергии по фидеру в час, кВт*ч | Продолжительность технологического нарушения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | 2018-05-15 | ПС Изумруд В 6 кВ Липовый Лог | Причина не выяснена включили после осмотра ВЛ | 11 | 1 | 11 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова
2 | 2018-05-20 | ПС Изумруд В 6 кВ Липовый Лог | Упало дерево, включили после осмотра ВЛ | 11 | 2.2 | 24.2 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова