**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности**

**АО «МРУ»**

**за сентябрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Мероприятия по устранению** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 12 сентября 202005-15 | ПС Изумруд, ВЛ 6кВ Липовый Лог | Повреждение кабеля 6кВ от ячейки до опоры №1  | Замена кабеля 6кВ | 12 сентября 202015-45 |
| 2 | 23 сентября 202014-25 | ПС Изумруд, ВЛ 6кВ Липовый Лог | Перехлест проводов, ветер 20 м/с  | Осмотр ВЛ 6кВ | 23 сентября 202014-49 |
| 3 | 23 сентября 202015-35 | ПС Изумруд, ВЛ 6кВ Липовый Лог | Перехлест проводов, ветер 20 м/с  | Осмотр ВЛ 6кВ | 23 сентября 202017-30 |