**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности**

**АО «МРУ»**

**за сентябрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Мероприятия по устранению** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 12 сентября 2020  05-15 | ПС Изумруд,  ВЛ 6кВ Липовый Лог | Повреждение кабеля 6кВ от ячейки до опоры №1 | Замена кабеля  6кВ | 12 сентября 2020  15-45 |
| 2 | 23 сентября 2020  14-25 | ПС Изумруд,  ВЛ 6кВ Липовый Лог | Перехлест проводов, ветер 20 м/с | Осмотр ВЛ 6кВ | 23 сентября 2020  14-49 |
| 3 | 23 сентября 2020  15-35 | ПС Изумруд,  ВЛ 6кВ Липовый Лог | Перехлест проводов, ветер 20 м/с | Осмотр ВЛ 6кВ | 23 сентября 2020  17-30 |