**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности**

**АО «МРУ»**

**За ноябрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Мероприятия по устранению** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 24.11.201910-30 | ПС СолнечнаяФ.РП-ПМ №1 | Порыв кабеля 6 кВ | Ремонт кабеля | 29.11.201910-33 |