**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**Июль 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 01.07.201919-50 | ПС Изумруд ф.Связи | Причина не выяснена | 01.07.2019 21-02 |
| 2 | 01.07.201910-40 | ПС Новая Ф.РП-БК | Не включен |  |
| 3 | 02.07.201923-45 | ПС Солнечная ф.ЦРП 2-2 | Повреждение кабеля | 09.07.201916-30 |
| 4 | 06.07.201912-30 | ПС Розовая ф.ТП 37-1  | При включении насоса | 06.07.201913-20 |
| 5 | 21.07.201906-40 | ПС Изумруд ВЛ-35 кВ О-И | Упало дерево | 21.07.201908-07 |