**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «МРУ» июль 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| 1 | июль | ПС Изумруд Т 1 замена изоляторов 35 кВ | 01.07.2019  09-20 | 01.07.2019  15-15 |
| 2 | июль | ПС Розовая ТП-37-2 ремонт кабеля | 05.07.2019  14-00 | 08.07.2019  16-00 |
| 3 | июль | ПС Изумруд Т 1 замена изоляторов 35 кВ | 12.07.2019  09-00 | 12.07.2019  10-00 |
| 4 | июль | ВЛ-6 кВ ТП 37-1 замена опор | 17.07.2019  09-15 | 17.07.2019  15-10 |
| 5 | июль | ПС Изумруд ремонт ШР -6 кВ 1 с.ш. | 18.07.2019  09-15 | 18.07.2019  10-00 |
| 6 | июль | ПС Изумруд ремонт ТН-1 -35 кВ | 19.07.2019  09-00 | 25.07.2019  15-40 |
| 7 | июль | ПС Изумруд ввод ПС Солнечная замена изоляторов | 22.07.2019  09-40 | 22.07.2019  10-30 |
| 8 | июль | ВЛ-6 кВ ТП 37-1 замена опор | 30.07.2019  13-15 | 30.07.2019  14-20 |