**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**май 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 06.05.2019  14-00 | ПС Солнечная ф.РП ПМ №2 | Повреждение кабеля 6кВ | 06.05.2019 12-01 |
| 2 | 05.05.2019  23-00 | ПС Солнечная ф.ЦПП №1 | Повреждение кабеля 6 кВ между ячейкой и реактором | 11.05.2019  13-50 |
| 3 | 16.05.2019  17-00 | ПС Новая  ф.РП БК №1 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Новая | 30.05.2019  10-00 |
| 4 | 20.05.2019  11-53 | ПС Солнечная ф.ЦПП №1 | КЗ на КЛ 6 кВ ЦРП-2 | 20.05.2019  13-50 |
| 5 | 20.05.2019  11-53 | ПС Солнечная ф.ЦРП -2 №1 | Повреждение КЛ 6 кВ | 23.05.2019  18-54 |
| 6 | 21.05.2019  08-35 | ПС Розовая  ТП-39-2 | Не выяснена | 22.05.2019  14-15 |
| 7 | 21.05.2019  06-52 | ПС Солнечная ТП Ю-В №2 | КЗ на КЛ 6 кВ ТП Ю-В №2 | 24.05.2019  16-05 |
| 8 | 21.05.2019  06-52 | ПС Солнечная ф.ЦПП №2 | КЗ на КЛ 6 кВ ТП Ю-В №2 | 21.05.2019  08-13 |
| 9 | 21.05.2019  20-00 | ПС Солнечная ф.ЦРП -2 №2 | КЗ на КЛ 6 кВ ЦРП-2-2 | 31.05.2019  11-16 |
| 10 | 27.05.2019  16-10 | ПС Солнечная ф.ЦРП -2 №1 | Порвали кабель экскаватором при откапывании | 30.05.2019  16-16 |