**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности**

**АО «МРУ»**

**за апрель 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Мероприятия по устранению** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 17 апреля 202010-51 | ПС Изумруд, ВЛ 6 кВ Липовый Лог | Повреждение опоры, ветер 23 м/с  | Замена траверсы на опоре | 17 апреля 202018-00 |