**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**октябрь 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 02.10.18г. 17-06 | ПС «Солнечная» ф.Связи-6кВ | Неисправность кабельной муфты на опоре ВЛ-6кВ | 08.10.18г. 10-14 |
| 2 | 07.10.18г. 11-42 | ПС «Солнечная» ф.ЦПП №1 | Причина не выяснена | 08.10.18г.10-08 |
| 3 | 08.10.18г.08-40 | ПС «Солнечная» ф.ЦРП-2 №1 | Повреждение кабеля 6кВ | 19.10.18г.13-50 |
| 4 | 09.10.18г.03-10 | ПС «Розовая»Ф.ТП-48 | Причина не выявлена | 09.10.18г.08-51 |
| 5 | 09.10.18г.04-20 | ПС «Изумруд» ф.Липовый Лог | Перехлест проводов на ВЛ-6кВ из-за сильного ветра | 09.10.18г.09-44 |