**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**сентябрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 17.09.2019  19-00 | ПС Розовая  Ф.Н-Рефт | Повреждение кабеля в процессе буровых работ | 18.09.2019  19-35 |