**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**сентябрь 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 13.09.18г.  23-10 | ПС «Розовая» Ф.ТП-48 | Схлестывание проводов на ВЛ-6кВ из-за сильного ветра | 14.09.18г.  09-45 |
| 2 | 14.09.18г.  00-20 | ПС «Изумруд» ф. «Липовый лог» | Падение дерева на ВЛ | 14.09.18г.  11-55 |