## 2017
Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 3 квартал 2018 год АО "Малышевское рудоуправление"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Среднее потребление электрической энергии по фидеру в час, кВт*ч | Продолжительность технологического нарушения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | 2018-07-04 | ПС Изумруд В 6 кВ Липовый Лог | Попадание молнии в ЛР-6 кВ | 11 | 8.5 | 93.5 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова
2 | 2018-07-10 | ПС Изумруд В 6 кВ Липовый Лог | Разрушение траверсы на опоре на 6 кВ | 11 | 11.3 | 124.3 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова
3 | 2018-08-03 | ПС Изумруд В 6 кВ Липовый Лог | Схлестывание проводов на ВЛ-6 кВ из-за сильного ветра | 11 | 16 | 176 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова
4 | 18.08.18. | ПС Солнечная В 35 кВ Т1 ф.ТН-1 35 кВ ВЛ-35 кВ С-И | Падение провода с поврежденной траверсы на опоре №21 ВЛ и разрушение разрядника РВС-35 ТН1 шин 35 кВ | 429 | 2 | 858 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова, ИП Кунавин, Екатеринбург 2000, ТП-28-1, ТП-28-2, Липовый Лог1,2,АЛПХ,Связь
5 | 2018-09-14 | ПС Изумруд В 6 кВ Липовый Лог | Упало дерево на ВЛ 6 Кв | 11 | 10.5 | 115.5 | ИП Волкова, ООО "Металон", ТП-46 пос.Свердлова