**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**август 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 01.07.2019  10-40 | ПС Новая  Ф.РП-БК | Не включен |  |
| 2 | 06.08.2019  12-45 | ПС Розовая  ф.ТП -48 | Обрыв провода при сильном ветре | 06.08.2019  14-10 |
| 3 | 06.08.2019  13-20 | ПС Розовая  ф.Шамейка | Схлестывание проводов при сильном ветре | 06.08.2019  15-53 |