**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**сентябрь 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения**  | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 08.09.201708-45 | ПС Солнечная ПшК №2 | Повреждение кабеля  | 27.09.201711-00 |
| 2 | 14.09.201710-00 | ПС Розовая Н-Рефт №1 | Повреждение ВЛ при чистке  | 14.09.201711-15 |
| 3 | 14.09.201713-00 | ПС Изумрудф.Связи 6 кВ | Повреждение на кабеле ТП-43 | 14.09.201716-00 |
| 4 | 26.09.201710-07 | ПС РозоваяТП-39 №2 | Повреждения кабеля при земляных работах |  |