**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**Январь 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 09.01.2018  00-10 | ПС Изумруд В 6 кВ Л.Лог | Сильный ветер, снегопад, причина не установлена, В 6 кВ включили после осмотра ВЛ 6 кВ Липовый Лог. | 09.01.2018  09-07 |